重庆长江黄金游轮有限公司

重庆长江黄金邮轮厨房油烟设备清洗项目的招选公告

尊敬的各清洗单位：

经公司研究决定，长江黄金邮轮厨房油烟设备清洗工程（具体清洗项目附件报价单）对外公开招选。诚邀各清洗单位参加此次投选。公司将组建招选小组，以公平、公开、公正为原则，对各单位进行评定。

- 一、招选内容及要求

- 1、长江黄金2、3、6、7、8号邮轮厨房油烟设备清洗项目（详见清洗项目附件报价单）。质量要求：油污去污率85%以上，不留块状顽固油污；清洗药剂须为无毒无害环保产品，提供产品合格证。拆洗设备完整还原，效用正常。质量验收以船方现场验收单为结算依据。具体内容由承包方自行现场勘查。

2、施工地点：长江黄金2、3、6、7、8号邮轮随船现场清洗。

3、施工时间：总体进度满足船方进度要求。具体时间以发包方通知为准。

- 4、本项目实行分项综合单价限价，最高限价1505元。分项综合单价包括不限于材料、人工、税率等一切费用。分项报价不能超出分项限价，否则按废标处理；工程结算根据分项综合单价按邮轮实际工程量据实结算。

二、投标人资格能力要求

1、具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖公章、法人身份证复印件。委托人需提供委托书及委托人身份证复印件）。

2、投标人清洗邮轮厨房油烟设备的主要业绩。（合同复印件或过往业绩复印件加盖投标人公章）。

三、评选办法

1、满足资格条件。

2、最低价中标。

四、投选时间及要求

挂网时间：2023年7月14日- 7月17日10:00分

报名时间：2023年7月14日- 7月17日10:29分

竞选时间：2023年7月17日10:30分，逾期按弃权处理

投选书投递方式：直接送达我司安全运营管理中心。投选书和投选文件须密封于不透光的文件袋中，并加盖骑缝章，封面注明“2023年长江黄金邮轮厨房油烟设备清洗项目”，我公司不接受传真或电子版投选书。

安全运行管理中心联系人： 郑老师  电话：023-67119581

招选单位：重庆长江黄金游轮有限公司

公司地址：重庆市江北区北滨一路526号

招 选 人：  重庆长江黄金游轮有限公司

2023年7月12日

附件：厨房油烟设备清洗项目报价单

| 重庆长江黄金游轮有限公司邮轮油烟设备清洗工程清单 船名：长江黄金2、3、6、7、8号邮轮 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 损坏部位 及情形 | 修复说明(或附图) | 单位 | 报价 元/米.台 | 限价 元/米.台 |
| 项 | 次 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 厨房烟道清洗 | 油污去污绿85%以上，不留块状顽固油污。开孔道门密封不滴漏，隔热材料包扎修复。 | 米 |  | 105 |
|  | 2 | 厨房烟罩清洗 | 油污去污绿85%以上，不留块状顽固油污。 | 米 |  | 100 |
|  | 3 | 油烟净化装置清洗 | 拆装、效用正常；油污去污率85%以上，不留块状顽固油污。 | 台 |  | 510 |
|  | 4 | 离心抽油烟风机清洗 | 拆装、效用正常；叶轮、风道油污去污率85%以上，不留块状顽固油污 | 台 |  | 500 |
|  | 5 | 轴流抽风机清洗 | 拆装、效用正常；叶轮、风道油污去污率85%以上，不留块状顽固油污。 | 台 |  | 290 |
| 分项目总价 （含 % 税） |  |  |  |  |  |  |

备注：报价单需法人签字且加盖公章，否则无效。